## Sheet1
parameter | unit | log_xy | lod_1995 | lod_2019
Al | μg/l | 0 |  | 1
Al/Il | μg/l | 0 | 5 | 5
Al/R | μg/l | 0 | 5 | 5
ALK | mmol/l | 1 | 0.03 | 0.03
ALKE | μeq/l | 0
ANC | μeq/l | 0
As | μg/l | 1 | 0.1 | 0.02
Ca | mg/l | 1 | 0.01 | 0.002
Cd | μg/l | 1 | 0.02 | 0.004
Cl | mg/l | 1 | 0.005 | 0.005
Co | μg/l | 1 | 0.02 | 0.01
Cr | μg/l | 1 | 0.1 | 0.05
Cu | μg/l | 1 | 0.2 | 0.05
DOC | μg C/l | 0 |  | 0.1
F | μg/l | 0 | 40 | 2
FARGE | mg Pt/l | 0 |  | 2
Fe | μg/l | 1 | 15 | 0.3
Hg | ng/l | 0 |  | 0.2
K | mg/l | 1 | 0.02 | 0.003
KOND | ms/m | 0 | 0.1 | 0.1
LAL | μg/l | 0
Mg | mg/l | 1 | 0.005 | 0.002
Mn | μg/l | 1 | 0.2 | 0.05
Na | mg/l | 1 | 0.03 | 0.002
NH4-N | μg N/l | 1 | 5 | 2
Ni | μg/l | 1 | 0.1 | 0.05
NO3-N | μg N/l | 1 | 1 | 1
Pb | μg/l | 1 | 0.03 | 0.01
pH |  | 0
PO4-P | μg P/l | 1 |  | 1
SiO2 | mg/l | 0 | 0.1 | 0.025
SO4 | mg/l | 1 | 0.005 | 0.005
TOC | μg C/l | 0 | 0.2 | 0.1
TOTN | μg N/l | 1 | 10 | 10
TOTP | μg P/l | 1 | 1 | 1
Zn | μg/l | 1 | 0.3 | 0.2
Abs254 |  | 0
Abs280 |  | 0
Abs285 |  | 0
Abs365 |  | 0
Abs400 |  | 0
Abs410 |  | 0
E2-E3 |  | 1
HI |  | 1
sUVa | l/mg | 1
sVISa | l/mg | 1
SAR |  | 1